Kodrąb, dnia 19.10.2007 r.

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIA SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do Gminy Kodrąb zapytania dotyczące treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia – Budowa sieci wodociągowej w Żencinie i Zalesiu, nr sprawy 341/3/2007

informujemy:

1. Czy ponumerować należy wszystkie stronice oferty ( tzn. te zapisane i te czyste), czy wyłącznie te zapisane?

Należy ponumerować wszystkie kolejne strony oferty, te zapisane i te czyste.

2. Prosimy o dokładne sprecyzowanie terminu wykonania zamówienia ponieważ jest on różny w SIWZ i w projekcie umowy.

Termin wykonania zamówienia ustalono na dzień 31.12.2008r. i jak wynika z zapisów w projekcie umowy jest to termin przekazania sieci wodociągowej do eksploatacji.

3. Czy rurociągi sieci wodociągowej i przyłączy należy wycenić na podsypce piaskowej, jeżeli tak to jakiej grubości oraz czy należy wycenić obsypkę rurociągu piaskiem, jeżeli tak to do jakiej wysokości. Jeżeli podsypka i osypka wchodzi w zakres zamówienia to prosimy o przedstawienie przedmiaru robót na ten zakres oraz poprawienie przedmiaru w robotach ziemnych tj. uwzględnienie wywozu ziemi z wykopu wypartego przez piasek.

Rurociągi sieci wodociągowej i przyłączy należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót bez konieczności wywozu ziemi z wykopu.

4. Czy w zakres zamówienia wchodzi „ wycinka krzewów w pasie 3 m i dł. 270 mb o której mowa w STWiORB zał. 4- pkt. 5.4. – roboty ziemne. Jeżeli roboty te wchodzą w zakres zamówienia to prosimy o przedstawienie przedmiaru robót na ten zakres.

W/w roboty nie wchodzą w zakres zamówienia.

5. Z uwagi na brak jakiejkolwiek dokumentacji technicznej prosimy w odpowiedzi czy na trasie sieci wodociągowej znajdują się studzienki wodociągowe ( komory robocze), jeżeli tak to prosimy o przedstawienie przedmiaru robot na ten zakres tj. ilości sztuk, wymiarów, w jakiej technologii mają być wykonane. Prawdopodobnie poz. 52 (przedmiar) w ilości 17 m 3 betonu wskazuje na to ze konstrukcja studzienek będzie wykonana w wersji monolitycznej, w nakładach podano tylko beton brakuje deskowania tej konstrukcji. Nie wiadomo jak rozwiązano przykrycie studzienek – brak włazów do studzienek.

Na trasie projektowanej sieci wodociągowej oprócz studni wodomierzowych na przyłączach, nie ma innych studni wodociągowych.

6. Poz. 16 przedmiaru jest 26 szt. hydrantów, natomiast w opisie technicznym rozdział III – zakres rzeczowy, pisze że w zakres wchodzi 27 kpl. hydrantów.

Prosimy o odpowiedź ile kpl. hydrantów należy przyjąć do wyceny oferty.

Do wyceny proszę przyjąć 26 szt. hydrantów zgodnie z przedmiarem robót.

7. W opisie technicznym rozdział IV – Stan istniejący, pisze ze „ przewidziano odwodnienie wykopu z wykorzystaniem igłofiltrów na długości około 1600 m”. Czy odwodnienie o którym mowa w opisie wchodzi w zakres zamówienia, jeżeli tak to prosimy o przedstawienie szczegółowego przedmiaru robot na tez zakres.

Odwodnienie wykopu winno być przyjęte zgodnie z poz. 7 przedmiaru robót.

8. Czy pompowanie wody będzie rozliczane powykonawczo. W przedmiarze robót przyjęto orientacyjnie 480 m-g pompowania wody. Przygotowując ofertę cenową bez jakiejkolwiek dokumentacji „ gruntowo-wodnej” nie jesteśmy w stanie określić rzeczywistej ilości pompowania.

Do wyceny należy przyjąć 480 m-g pompowania wody.

9. Czy w przypadku błędów w kosztorysach ofertowych Wykonawców i jakichkolwiek niezgodności z przedmiarami robót (tzn.  odstępstw od przedmiarów robót, w tym liczby pozycji kosztorysowych i ilości , nakładów R, M, S oraz odpowiedzi Zamawiającego) , będzie to skutkowało odrzuceniem oferty takiego Wykonawcy.

Podstawą sporządzenia kosztorysów ofertowych są przedmiary robót przedstawione przez Zamawiającego w załączniku nr 6 do SIWZ. Wszelkie niezgodności pozycji w kosztorysach ofertowych z przedmiarami robót będą skutkowały odrzuceniem oferty.

10. Jakie wynagrodzenie będzie obowiązywać za wykonanie przedmiotu zamówienia: kosztorysowe czy ryczałtowe.

Za wykonanie przedmiotu zamówienia obowiązuje wynagrodzenie kosztorysowe.