Numer sprawy  341/1/2009

Kodrąb, 2009-04-14

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 341/1/2009. Nazwa zadania:  Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej w Dmeninie

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

W przedmiarze robót i w kosztorysie nakładczym nie ujęto zasuw sieciowych. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o podanie ilości i średnic występujących w projekcie technicznym zasuw sieciowych, które należy uwzględnić w wycenie robót.

Odpowiedź:

Do sieci przewidziano zasuwy klinowe kołnierzowe DN 160 PN 10 wraz z obudową do zasuw wg kart katalogowych. Oznaczenie lokalizacji zasuw jak dla hydrantów. Ilość 18 szt.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy