341/1/2009

Kodrąb, 2009-04-15

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 341/1/2009. Nazwa zadania:  Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej w Dmeninie

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytania:

1. W kosztorysie występuje montaż 124 szt. nawiertek, czy należy uwzględnić też zasuwy o średnicy 32?

2. W kosztorysie podano 124 szt nawiertek, czy należy również wykonać 124 przepinki do istniejących przyłączy (brak w kosztorysie)?

3. Wodociąg przebiega po jednej stronie drogi, czy przyłącza istniejące po przeciwnej stronie należy podłączyć do nowo wybudowanej sieci? W kosztorysie nie uwzględniono montażu rur PE o średnicy 40 pod drogą i włączeń do istniejących po przeciwnej stronie przyłączy

4. Prosimy o podanie czy nowo budowany wodociąg będzie przebiegał w całości w pasie drogowym drogi powiatowej.

Odpowiedzi:

Ad. 1. Nawiertki na głównym wodociągu są kompletne wraz z zasuwą.

Ad. 2. Tak. Należy wykonać 124 przepinki istniejących przyłączy.

Ad. 3 . Tak. Przyłącza istniejące po przeciwnej stronie należy podłączyć do nowo budowanej sieci. W kosztorysie uwzględniono włączenia istniejących przyłączy PE40 do projektowanej sieci sumując łącznie z przyłączami PE32. Nie uwzględniono ilości 42 mb rur PE40 łączących główny wodociąg z punktami przepięć.

Ad. 4. Zgodnie z opisem projektu:

Trasa budowanego wodociągu przebiega wzdłuż działek nr 370, 718, 736, 735/2, 735/1 i 672 oraz w pasie drogowym drogi powiatowej nr 392E. Trasa przebudowywanego wodociągu przebiegać będzie częściowo w pasie drogi powiatowej ( od dz. 36 do 512 oraz od 409 do 410), ze względu na przewężenie pobocza oraz przebiegające urządzenia infrastruktury podziemnej i naziemnej. Pozostała część sieci wodociągowej przebiegać będzie poza pasem drogowym

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy