WYJAŚNIENIA ZWIAZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do Gminy Kodrąb zapytania dotyczące treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego , przedmiot zamówienia –

Budowa kanalizacji sanitarnej w Zapolicach, nr sprawy 341/1/2010

Informujemy:

- Czy nowo budowane sieciowe przepompownie ścieków opisane w projekcie technicznym, oraz w SIWZ mają być wyposażone w urządzenia oraz system monitoringu GSM/GPRS?

Nie.

- Proszę o wyjaśnienia jaki kosztorys ma być dołączony do ofert?

Do oferty powinien być dołączony kosztorys ofertowy sporządzony  na podstawie przedmiaru wg wzoru załączonego do specyfikacji istotnych warunków zamówienia  - załącznik nr 6 do SIWZ.

- Jaki rodzaj materiału ma stanowić podbudowę pod nawierzchnie asfaltowe?

W kosztorysie i projekcie założono wykorzystanie podbudowy istniejącej a usuniętej na czas układania kanalizacji. Zamiast usuniętej podbudowy można wykonać nową. Nowa podbudowa z tłucznia dolomitowego: dolna warstwa gr. 15 cm frakcji 0-63 mm, a górna warstwa podbudowy gr. 8 cm i frakcji 10-50 mm.

- Proszę o określenie na trasie jakiej kanalizacji (grawitacyjnej, ciśnieniowe) należy wykonać przecisk  a przewiert, jakim rodzajem rury, jakiej  średnicy, jakiej długości przewiertu i przecisk. Czy na trasie należy spodziewać się kolizji np. z przewodami gazociągowymi bądź linii NN?

Wszystkie dane dotyczące długości przecisków oraz kolizji są podane na rysunkach – profilach , które zamieszczamy poniżej w formacie PDF od nr 1 do nr 15.